강북소나무홀 서스펜션 마이크 시스템 개선 및 유지보수 용역

과업지시서

2024. 11.

강북문화재단

1. 목 적

강북소나무홀 서스펜션 마이크 시스템 개선 및 유지보수 용역을 통해 공연장의 풍성하고 자연스러운 음향을

구현하고자 서스펜션 마이크 시스템을 개선하고자 한다.

2. 개 요

1) 용 역 명: 강북소나무홀 서스펜션 마이크 시스템 개선 및 유지보수 용역

2) 용역기간: 착수일로부터 2024년 12월 11일까지

3) 계약방법: 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)

제1항 제5호 나목

3. 설비의 대상

1) 강북소나무홀 : 서스펜션 마이크 시스템

N O	명 칭	수 량	비 고
1	서스펜션 마이크 모터	4EA
2	컨트롤 케이블	400M
3	전원 케이블	50M
4	마이크 케이블	400M
5	컨트롤 판넬	1EA

2) 위에 열거된 서스펜션 마이크 시스템 개선과 관련된 모든 설비 점검

4. 설비의 내용

1) 서스펜션 마이크 시스템의 개선 및 유지보수

- 컨트롤 판넬을 통해 전동모터를 구동하여 서스펜션 마이크를 상하로 이동할 수 있게 한다.

5. 책임

- 시행사는 계약 기간 내에 본 계약을 수행함에 있어 시행사의 고의 또는 과실에 의하여 발생한

안전사고와 유지관리 대상 시설물에 해당하는 사고, 시행사 직원이 해당 작업 중 입는 사고에

대한 모든 민형사상의 책임을 지며, 시설물에 대한 모든 보완작업을 이행하여야 한다.

6. 면책사항

다음의 사유로 인하여 발생한 시설물의 장애에 대하여는 시행사는 보수 및 정비의 책임을 지지

아니한다. (단, 발주처는 별도의 비용 부담으로 시행사에 보수정비를 요청할 수 있다.)

- 천재지변, 전쟁 또는 소요사태

- 발주처의 고의적인 사고

- 발주처 임의로 시설물의 개조 또는 규격이 다른 부품을 사용하였을 경우

- 시설물 설치 장소의 부적당한 가동 현황

- 시행사가 제시한 사용조건을 준수하지 않음으로써 발생한 손상

7. 보안 및 금지사항

- 시행사는 강북소나무홀 공연장의 시설물 설치 장소에 출입한 기술자의 신원에 대한 책임을 지며

유지관리 업무와 관련하여 취득한 강북소나무홀 공연장의 업무상의 기밀 사항을 제3자에게 누설

하여서는 아니 되며 만일 누설로 인하여 피해가 발생 시에는 모든 법적인 책임을 진다.

- 시행사는 강북소나무홀 공연장의 공연 및 행사에 지장을 초래하거나 사전 허가 없는 물품의

반·출입 지시 없는 기기의 조작, 타 업무 분야에 대한 간섭 등 계약 및 지시에 포함되지 않는

어떠한 행위도 하여서는 안 된다.

8. 계약 기간 내의 해지

- 발주처는 계약 만료 일자 이전에 시행자가 본 계약조항을 불이행하거나 위반할 때 또는 성실히

수행할 능력이 없다고 판단될 때는 본 계약을 해지할 수 있다.

9. 서스펜션 마이크 시스템 장비 규격

설비	설비 내용	설비 규격	비고
1. 서스펜션 마이크 모터	마이크를 무대 천정에 설치하여 사용하는 전동 승하강 장치 수은 접점, 1POINT, 4개	메인 베이스/커버 프레임/커버 : 외부함체 내부에 2중 구조 형태의 무빙용 서브 프레임 : 구동모터, 감속기류/마이크선 권선용 드럼/ 슬립링 / 각종 리미트 장치 결합 단상 기어드 모터 : 서스펜션 마이크 구동부 장치로 모터에 기어 헤드를 부착한 모터로 220V, 90W 이상 마이크 선용 드럼/샤프트장치 : 스크류형의 드럼 : 마이크 선을 권선 및 고정하여주는 샤프트, 중공에서 나오는 슬립링 고정 쪽 라인을 드럼 측면에 커넥터 처리